## Plan1
Vazão
TABELA DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE MEDIÇÕES DE VAZÃO
| Semana | Ponto de medição | Código da Estação | Data | Hora | Latitude | Longitude | Equipamento | Tipo de medição (rio, canal, tubulação) | Largura Seção (m) | Nível d’água medido (m) | Vazão medida (m³/s) | Profundidade média (m) | Área molhada ou área da seção (m²) | Velocidade média (m)
| Vazão | R4 - Rio Piranhas em Divisa | 37413000 | 2017-09-06 | 8:37 | 06°26'07''S | 37°23'12''W |  | Rio | - | 0 | 0 | - | - | -
| Vazão | Defluência do açude Coremas | - | 2017-09-25 | 9:28 | 07°01'20''S | 37°56'54''W | Medidor ultrassônico | Tubulação | - | - | 1.4345 | - | - | -
| Vazão | Defluência do açude ARG | - | 2017-10-02 | 16:41 | 05°40'03'' S | 36°52'44'' W | Medidor ultrassônico | Tubulação | - | - | 4.9159 | - | - | -
|  | R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 37380000 | 2017-10-03 | 13:10 | 06°57'57''S | 37°55'27''W | Flowtracker | Rio | 19.2 | 0.5 | 1.8612 | 0.781 | 14.994 | 0.1241
|  | R2 - Rio Piancó em Vassouras | 37410000 | 2017-10-04 | 12:10 | 06°43'33''S | 37°47'51''W | Flowtracker | Rio | 44 | 1.35 | 1.5133 | 0.568 | 25 | 0.0605
|  | R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 37412000 | 2017-10-04 | 14:38 | 06°35'06''S | 37°36'08''W | Flowtracker | Rio | 13.5 | 1.51 | 0.5543 | 0.326 | 4.396 | 0.1261
| Vazão | Captação de São Bento Montante | - | 2017-10-16 | 14:28 | 06°30'14''S | 37°28'42''W | Flowtracker | Rio | 31 | Não possui régua | 0.3332 | 0.141 | 4.385 | 0.076
|  | Captação de São Bento Jusante | - | 2017-10-16 | 13:07 | 06°30'16''S | 37°28'51''W | Flowtracker | Rio | 19.8 | Não possui régua | 0.0897 | 0.441 | 8.74 | 0.0103
|  | R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 37412000 | 2017-10-16 | 9:40 | 06°35'06''S | 37°36'08''W | Flowtracker | Rio | 13.5 | 1.57 | 0.5853 | 0.341 | 4.602 | 0.1272
|  | R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 37380000 | 2017-10-18 | 9:01 | 06°57'57''S | 37°55'27''W | Flowtracker | Rio | 19 | 0.5 | 1.7396 | 0.752 | 14.279 | 0.1218
|  | R2 - Rio Piancó em Vassouras | 37410000 | 2017-10-18 | 14:56 | 06°43'33''S | 37°47'51''W | Flowtracker | Rio | 40 | 1.31 | 1.0406 | 0.534 | 21.35 | 0.0487
|  | Defluência do açude Coremas | - | 2017-10-19 | 13:13 | 07°01'20''S | 37°56'54''W | Medidor ultrassônico | Tubulação | - | - | 1.4102 | - | - | -
|  | D2 - Defluência do açude Mãe D´água | - | 2017-10-19 | 8:47 | 07°01'26'' S | 37°59'06'' W | Medidor ultrassônico | Tubulação | - | - | 0.4563 | - | - | -
| Vazão | Defluência do Açude Coremas | - | 2017-10-24 | 9:18 | 07°01'20''S | 37°56'54''W | Medidor ultrassônico | Tubulação | - | - | 1.4068 | - | - | -
|  | D2 - Defluência do Açude Mãe D´água | - | 2017-10-24 | 8:30 | 07°01'26'' S | 37°59'06'' W | Medidor ultrassônico | Tubulação | - | - | 456.8 | - | - | -
|  | R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 37380000 | 2017-10-24 | 14:09 | 06°57'57''S | 37°55'27''W | Flowtracker | Rio | 19 | 0.5 | 1.7236 | 0.736 | 13.98 | 0.1233
|  | R2 - Rio Piancó em Vassouras | 37410000 | 2017-10-26 | 10:35 | 06°43'33''S | 37°47'51''W | Flowtracker | Rio | 41 | 1.33 | 1.204 | 0.527 | 21.618 | 0.0557
|  | R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 37412000 | 2017-10-25 | 15:19 | 06°35'06''S | 37°36'08''W | Flowtracker | Rio | 12.6 | 1.56 | 0.4859 | 0.356 | 4.488 | 0.1083
|  | Captação de São Bento Montante | - | 2017-10-25 | 11:53 | 06°30'14''S | 37°28'42''W | Flowtracker | Rio | 30.5 | Não possui régua | 0.3189 | 0.142 | 4.33 | 0.0736
|  | Captação de São Bento Jusante | - | 2017-10-25 | 9:30 | 06°30'16''S | 37°28'51''W | Flowtracker | Rio | 19 | Não possui régua | 0.1295 | 0.399 | 7.586 | 0.0171
| Vazão | Defluência do açude ARG | - | 2017-10-30 | 11:53 | 05°40'03'' S | 36°52'44'' W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 4.882 | - | - | -
|  | Defluência do açude Coremas | - | 2017-10-31 | 9:33 | 07°01'20''S | 37°56'54''W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 1.4054 | - | - | -
|  | D2 - Defluência do açude Mãe D´água | - | 2017-10-31 | 10:29 | 07°01'26'' S | 37°59'06'' W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 0.4512 | - | - | -
|  | Canal da Redenção inicio | - | 2017-10-31 | 16:30 | 07°01'20''S | 37°59'09''W | Flowtracker | Canal | 3.85 | Não possui régua | 0.1503 | 0.214 | 0.822 | 0.1828
|  | D2 - Estação Sutiã | 37369065 | 2017-10-31 | 14:48 | 07°00'19'' S | 37°57'46'' W | Flowtracker | Rio | 6 | Não havia régua | 0.416 | 0.378 | 2.265 | 0.1836
|  | Captação de São Bento Montante | - | 2017-11-01 | 9:46 | 06°30'14''S | 37°28'51''W | Flowtracker | Rio | 30 | Não possui régua | 0.3398 | 0.134 | 4.018 | 0.0846
|  | Captação de São Bento Jusante | - | 2017-11-01 | 10:53 | 06°30'16''S | 37°28'42''W | Flowtracker | Rio | 18.8 | Não possui régua | 0.1362 | 0.393 | 7.388 | 0.0184
|  | R2 - Rio Piancó em Vassouras | 37410000 | 2017-11-01 | 15:29 | 06°43'33''S | 37°47'51''W | Flowtracker | Rio | 41 | 1.3 | 1.0418 | 0.513 | 21.05 | 0.0495
| Vazão | Defluência do açude Coremas | - | 2017-11-07 | 14:22 | 07°01'20''S | 37°56'54''W | Medidor ultrassônico | Tubulação | - | - | 1.3949 | - | - | -
|  | D2 - Defluência do Açude Mãe D´água | - | 2017-11-07 | 15:10 | 07°01'26'' S | 37°59'06'' W | Medidor ultrassônico | Tubulação | - | - | 443.3 | - | - | -
|  | Canal da Redenção início | - | 2017-11-07 | 17:21 | 07°01'20''S | 37°59'09''W | Flowtracker | Canal | 3.85 | Não possui régua | 0.1562 | 0.196 | 0.754 | 0.2073
|  | R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 37380000 | 2017-11-08 | 10:27 | 06°57'57''S | 37°55'27''W | Flowtracker | Rio | 19 | 0.48 | 1.7228 | 0.705 | 13.392 | 0.1286
|  | R2 - Rio Piancó em Vassouras | 37410000 | 2017-11-08 | 15:51 | 06°43'33''S | 37°47'51''W | Flowtracker | Rio | 41 | 1.3 | 0.9253 | 0.504 | 20.648 | 0.0448
|  | R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 37412000 | 2017-11-09 | 9:28 | 06°35'06''S | 37°36'08''W | Flowtracker | Rio | 13 | 1.56 | 0.4754 | 0.364 | 4.733 | 0.1005
|  | Captação de São Bento Montante | - | 2017-11-09 | 11:06 | 06°30'14''S | 37°28'51''W | Flowtracker | Rio | 29 | Não possui régua | 0.2441 | 0.131 | 3.805 | 0.0642
|  | Captação de São Bento Jusante | - | 2017-11-09 | 10:30 | 06°30'16''S | 37°28'42''W | Flowtracker | Rio | - | Não possui régua | 0 | - | - | -
|  | Estação Acauã | 377110150 | 2017-11-10 | 9:16 | 05°36'59'' S | 36°53'28'' W | Flowtracker | Rio | 20.5 | 1.71 | 3.5354 | 0.8 | 16.39 | 0.2157
|  | Estação Diba | 37730000 | 2017-11-10 | 11:50 | 05°23'00'' S | 36°50'00'' W | Flowtracker | Rio | 19 | 1.1 | 1.8257 | 0.416 | 7.91 | 0.2308
|  | Estação Pendências | 37761000 | 2017-11-10 | 13:30 | 05°15'26'' S | 36°44'24'' W | Flowtracker | Rio | - | 1.04 | 0 | - | - | -
| Vazão | Defluência do açude Coremas | - | 2017-11-13 | 15:13 | 07°01'20''S | 37°56'54''W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 1.3911 | - | - | -