## Plan1
2ª Campanha
TABELA DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE MEDIÇÕES DE VAZÃO
Semana | Ponto de medição | Código da Estação | Data | Hora | Latitude | Longitude | Equipamento | Tipo de medição (rio, canal, tubulação) | Largura Seção (m) | Nível d’água medido (m) | Vazão medida (m³/s) | Profundidade média (m) | Área molhada ou área da seção (m²) | Velocidade média (m)
Vazão | Canal do Pataxó (saída) | - | 2017-12-05 | 14:40 | 05°37'09''S | 37°51'37''W | Flowtracker | Canal | - | Não possui régua | 0 | - | - | -
| D2 - Defluência do açude Mãe D´Água | - | 2017-12-08 | 12:32 | 07°01'26'' S | 37°59'06'' W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 0.4099 | - | - | -
| Captação de São Bento Montante | - | 2017-12-07 | 10:07 | 06°30'16''S | 37°28'51''W | Flowtracker | Rio | 28 | Não possui régua | 0.1932 | 0.139 | 3.89 | 0.0497
| R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 37412000 | 2017-12-07 | 12:09 | 06°35'06''S | 37°36'08''W | Flowtracker | Rio | 13.5 | 1.52 | 0.3174 | 0.396 | 5.349 | 0.0593
| R2 - Rio Piancó em Vassouras | 37410000 | 2017-12-07 | 16:38 | 06°43'33''S | 37°47'51''W | Flowtracker | Rio | 41 | 1.33 | 1.044 | 0.55 | 22.53 | 0.0463
| R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 37380000 | 2017-12-08 | 10:28 | 06°57'57''S | 37°55'37''W | Flowtracker | Rio | 19 | 0.45 | 1.7048 | 0.747 | 14.2 | 0.1201
| Canal da Redenção início | - | 2017-12-08 | 17:08 | 07°01'20''S | 37°59'09''W | Flowtracker | Canal | 3.85 | Não possui régua | 0.1514 | 0.174 | 0.671 | 0.2255
| Estação Sutiã | 37369065 | 2017-12-08 | 15:09 | 07°00'19'' S | 37°57'46'' W | Flowtracker | Rio | 6.2 | Não possui régua | 0.3984 | 0.389 | 2.411 | 0.1653
Vazão | D3 - Defluência do açude ARG | - | 2017-12-12 | 14:32 | 05°40'03'' S | 36°52'44'' W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 4.8103 | - | - | -
| R7 – Rio Açu em Sítio Acauã | 37710150 | 2017-12-13 | 9:26 | 05°36'59'' S | 36°53'28'' W | Flowtracker | Rio | 21 | 1.88 | 3.4481 | 0.842 | 17.68 | 0.195
| R8 - Rio Açu em DIBA | 37730000 | 2017-12-13 | 12:00 | 05°23'00'' S | 36°50'00'' W | Flowtracker | Rio | 15.3 | 1.19 | 2.3578 | 0.594 | 9.093 | 0.2593
| R10 - Rio Açu em Pendências | 37761000 | 2017-12-13 | 13:08 | 05°15'26'' S | 36°44'24'' W | Flowtracker | Rio | - | - | 0 | - | - | -
| Captação de São Bento Montante | - | 2017-12-14 | 10:09 | 06°30'16''S | 37°28'51''W | Flowtracker | Rio | 26 | Não possui régua | 0.1513 | 0.142 | 3.7 | 0.0409
| R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 37412000 | 2017-12-14 | 11:54 | 06°35'06''S | 37°36'08''W | Flowtracker | Rio | 13.5 | 1.53 | 0.4091 | 0.407 | 5.493 | 0.0745
| R2 - Rio Piancó em Vassouras | 37410000 | 2017-12-14 | 14:49 | 06°43'33''S | 37°47'51''W | Flowtracker | Rio | 41 | 1.32 | 0.7755 | 0.522 | 21.39 | 0.0363
| R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 37380000 | 2017-12-15 | 9:53 | 06°57'57''S | 37°55'37''W | Flowtracker | Rio | 19 | 0.45 | 1.5997 | 0.747 | 14.202 | 0.1126
| Canal da Redenção início | - | 2017-12-15 | 13:02 | 07°01'20''S | 37°59'09''W | Flowtracker | Canal | 3.85 | Não possui régua | 0.1509 | 0.185 | 0.713 | 0.2115
| D2 - Defluência do Açude Mãe D´água | - | 2017-12-15 | 11:32 | 07°01'26'' S | 37°59'06'' W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 0.3958 | - | - | -
| D1 - Defluência do Açude Coremas | - | 2017-12-15 | 12:59 | 07°01'20''S | 37°56'54''W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 1.3223 | - | - | -
| D3 - Defluência do Açude ARG | - | 2017-12-18 | 13:05 | 05°40'03'' S | 36°52'44'' W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 4.6658 | - | - | -
| R7 - Rio Açu em Acauã | 37710150 | 2017-12-18 | 15:50 | 05°36'59'' S | 36°53'28'' W | Flowtracker | Rio | 21 | 1.86 | 3.6338 | 0.909 | 19.09 | 0.1904
| R8 - Rio Açu em DIBA | 37730000 | 2017-12-19 | 10:09 | 05°23'00'' S | 36°50'00'' W | Flowtracker | Rio | 15.6 | 1.18 | 2.3224 | 0.558 | 8.705 | 0.2668
| R9 - Rio Açu em Alto do Rodrigues | 37750000 | 2017-12-19 | 11:44 | 05°17'23'' S | 36°45'55'' W | Flowtracker | Rio | 12.3 | 0.44 | 0.6714 | 0.375 | 4.617 | 0.1454
| Captação de São Bento Montante | - | 2017-12-20 | 9:23 | 06°30'16''S | 37°28'51''W | Flowtracker | Rio | 28 | Não possui régua | 0.1722 | 0.155 | 4.34 | 0.0397
| R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 37412000 | 2017-12-20 | 11:23 | 06°35'06''S | 37°36'08''W | Flowtracker | Rio | 13 | 1.52 | 0.4433 | 0.426 | 5.544 | 0.08
| R2 - Rio Piancó em Vassouras | 37410000 | 2017-12-20 | 14:55 | 06°43'33''S | 37°47'51''W | Flowtracker | Rio | 41 | 1.3 | 0.8867 | 0.499 | 20.44 | 0.0434
| R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 37380000 | 2017-12-21 | 10:34 | 06°57'57''S | 37°55'37''W | Flowtracker | Rio | 19 | 0.46 | 1.7743 | 0.754 | 14.322 | 0.1239
| Canal da Redenção início | - | 2017-12-21 | 15:36 | 07°01'20''S | 37°59'09''W | Flowtracker | Canal | 3.85 | Não possui régua | 0.1551 | 0.18 | 0.694 | 0.2235
| D2 - Defluência do Açude Mãe D´água | - | 2017-12-21 | 12:45 | 07°01'26'' S | 37°59'06'' W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 0.3939 | - | - | -
| D1 - Defluência do Açude Coremas | - | 2017-12-21 | 13:38 | 07°01'20''S | 37°56'54''W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 1.3202 | - | - | -
Vazão | D3 - Defluência do Açude ARG | - | 2017-12-27 | 12:57 | 05°40'03'' S | 36°52'44'' W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 4.5908 | - | - | -
| R7 - Rio Açu em Acauã | 37710150 | 2017-12-27 | 15:49 | 05°36'59'' S | 36°53'28'' W | Flowtracker | Rio | 21 | 1.82 | 3.5202 | 0.893 | 18.76 | 0.1876
| R8 - Rio Açu em DIBA | 37730000 | 2017-12-28 | 10:15 | 05°23'00'' S | 36°50'00'' W | Flowtracker | Rio | 17.4 | 1.2 | 1.978 | 0.546 | 9.495 | 0.2083
| R9 - Rio Açu em Alto do Rodrigues | 37750000 | 2017-12-28 | 13:37 | 05°17'23'' S | 36°45'55'' W | Flowtracker | Rio | 12.3 | 0.44 | 0.6272 | 0.384 | 4.725 | 0.1327
| Captação de São Bento Montante | - | 2017-12-29 | 11:43 | 06°30'16''S | 37°28'51''W | Flowtracker | Rio | 49.4 | Não possui régua | 0.081 | 0.157 | 7.763 | 0.0104
| R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 37412000 | 2017-12-29 | 9:14 | 06°35'06''S | 37°36'08''W | Flowtracker | Rio | 23.05 | 1.58 | 0.6536 | 0.323 | 7.441 | 0.0878
| R2 - Rio Piancó em Vassouras | 37410000 | 2017-12-29 | 8:24 | 06°43'33''S | 37°47'51''W | Flowtracker | Rio | 41 | 1.24 | 1.0028 | 0.445 | 18.23 | 0.055
| R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 37380000 | 2017-12-29 | 13:33 | 06°57'57''S | 37°55'37''W | Flowtracker | Rio | 19 | 0.42 | 1.7244 | 0.733 | 13.92 | 0.1239
| Canal da Redenção início | - | 2017-12-29 | 10:07 | 07°01'20''S | 37°59'09''W | Flowtracker | Canal | 3.85 | Não possui régua | 0.1455 | 0.179 | 0.69 | 0.2108
| D2 - Defluência do Açude Mãe D´Água | - | 2017-12-29 | 10:35 | 07°01'26'' S | 37°59'06'' W | Medidor ultrassônico | tubulação | - | - | 0.3836 | - | - | -

## Plan2
Ponto de medição | Latitude | Longitude
R2 - Rio Piancó em Vassouras | 06°43'33''S | 37°47'51''W
R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 06°35'06''S | 37°36'08''W
Captação de São Bento | 06°30'14''S | 37°28'42''W
R4 - Rio Piranhas em Divisa | 06°26'07''S | 37°23'12''W
R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 06°57'57''S | 37°55'27''W
Captação de Coremas-Sabugi | 06°51'47"S | 37°49'55"W
R2 - Rio Piancó em Vassouras | 06°43'33''S | 37°47'51''W
R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 06°35'06''S | 37°36'08''W
Captação de São Bento | 06°30'14''S | 37°28'42''W
R4 - Rio Piranhas em Divisa | 06°26'07''S | 37°23'12''W
Captação de São Bento Montante | 06°30'16''S | 37°28'51''W
Captação de São Bento | 06°30'14''S | 37°28'42''W
R4 - Rio Piranhas em Divisa | 06°26'07''S | 37°23'12''W
Defluencia canal Pataxó | 05°39'58''S | 36°52'44''W
Canal do Pataxó | 05°39'55''S | 36°52'43''W
Defluencia ARG | 05°39'58''S | 36°52'44''W
Defluência do açude coremas | 07°01'20''S | 37°56'54''W
Estação Coremas jusante | 07°01'18''S | 37°56'54''W
R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 06°57'57''S | 37°55'27''W
Captação de Coremas-Sabugi | 06°51'47"S | 37°49'55"W
R2 - Rio Piancó em Vassouras | 06°43'33''S | 37°47'51''W
R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 06°35'06''S | 37°36'08''W
Captação de São Bento Jusante | 06°30'14''S | 37°28'42''W
Defluencia ARG | 05°39'58''S | 36°52'44''W
Desagua Canal Pataxó | 05°37'09''S | 36°51'37''W
R1 - Rio Piancó em Pau Ferrado | 06°57'57''S | 37°55'27''W
Captação de Coremas-Sabugi | 06°51'47"S | 37°49'55"W
R2 - Rio Piancó em Vassouras | 06°43'33''S | 37°47'51''W
R3 - Rio Piranhas em Curralinho | 06°35'06''S | 37°36'08''W
Captação de São Bento Montante | 06°30'14''S | 37°28'42''W
Captação de São Bento Jusante | 06°30'16''S | 37°28'51''W
Canal da Redenção inicio | 07°01'20''S | 37°59'09''W
Canal da Redenção Final | 06°49'39''S | 38°06'48''W